İSTANBUL TİCARET ODASI

ELEKTRİK PANOLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEMİNİ İHALESİ

## TARAFLARIN İSİMLERİ VE TEBLİGAT ADRESLERİ

  - İş sahibi;

    - İstanbul Ticaret Odası

Adres: Reşadiye Cad. 34112 Eminönü-Fatih/İstanbul

Telefon: 212 455 6383/ 212 455 65 55

Faks: 212 520 1656

  - KISALTMALAR:

    - İstanbul Ticaret Odası “İTO” olarak Anılacaktır.

    - İhaleye Teklif veren Firmalar “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.

    - İhaleyi Alan ve Projeyi üstelenecek firma “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.

  - İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü görevli personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

    - Görevli Personeller:

      - İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü

Görevli	: Selçuk Yavuz (Satınalma Personeli)

Telefon	: 212 455 63 87

Mail	: selcuk.yavuz@ito.org.tr

      - Teknik Bilgi

Görevli	:  Ali Köse (Teknik Servis Sorumlusu)

Telefon	: 212 455 63 61

Mail	: ali.kose@ito.org.tr

## İHALENİN KONUSU

2.1.	Odamız Ana Bina ve ekli listede belirtilen binalarında yer alan elektrik panolarına ekli teknik şartnamede belirtilen niteliklerde HCF Gazlı Söndürme Maddesi ve sisteminin temini, montajı ve 5 yıl süre ile Garanti ve Ücretsiz Bakım (Yılda iki defa 6 ayda bir defa genel bakım) işlerinin temini ihalesidir.

## TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME YERİ VE SAATİ

  - Tekliflerin sunulacağı yer: Teklifler İTO İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Takip Birimine elden teslim edilecektir.

İhaleye Son Teklif Verme Tarihi	: 02 Haziran 2026

İhaleye Son Teklif Verme Saati	: 15:00

## İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERİ

  - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki genel belgeleri tekliflerle beraber sunmaları gerekir:

    - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası faaliyet belgesi,

    - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

    - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

    - İsteklinin tebligat için kullanılacak adres beyanı,

    - İsteklinin ihale dışı bırakılmasına neden olacak 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi 4. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

    - İsteklinin Vergi ve SGK’ya borcu olmadığını gösterir belge.

  - Mesleki teknik yeterliliğe ilişkin aranacak şartlar, belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

    - İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.

    - İstekli tercihen ISO 27001, ISO 9001 veya ISO 14001 kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.

## TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

  - Teklifler EK. 1B’ deki dilekçenin ekine kapalı zarf içerisine konularak kaşeli ve imzalı olarak iletilecektir.

## TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

  - Teklif mektupları (EK–1) usulüne uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

  - Teklif Mektubunda;

    - İhale Şartnamesinin tamamen okunup, her bir maddesinin kabul edildiğinin belirtilmesi,

    - Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

    - Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

    - İTO’nun istediği tüm bilgi ve belgeler teklif içeriğinde bulunmalıdır.

## TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

  - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

## TEKLİFE DÂHİL OLAN MASRAFLAR

  - Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, damga vergisi, resim ve harç vesair giderleri İstekliye aittir.

## GEÇİCİ TEMİNAT

  - Bu işin özelinde Geçici Teminat talep edilmemektedir.

## TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI

  - İTO’ya verilen teklif zarflarının açılması, açılma tarih ve zamanı, değerlendirilmesi tamamen İTO Yönetimine aittir. Teklif veren firmalara olumlu sonuçlar idarece bildirilecektir.

  - Teklifler önce birinci zarf ve ikinci zarf sırasıyla açılacaktır. Birinci zarf olan genel ve teknik yeterlilik belgelerinin yer aldığı zarfa bakılacaktır. Bu zarfta da eksik belge sunan firma elenecek, diğer zarfa bakılmayacaktır.

## BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ

  - İTO, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların olduğunu tespit etmesi durumunda, ihaleyi iptal edilebilecektir.

  - İTO’nun mal ve hizmet alımlarında, Yönetim Kurulu Üyesi, Oda Meclisi ve Meslek Komite Üyelerinden ve/veya 1. Derece akrabalarından; şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu seviyesinde bulunduğu firmalardan teklif alınmayacak ve dolayısıyla tedarikçi firma olarak tespit edilemeyecektir.

  - İTO, verilmiş olan bütün teklifleri sebep göstermeksizin reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İTO bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

## İHALENİN KARARA BAĞLANMASI

  - İhale kararı İTO Yönetim Kurulu tarafından verilir. İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi yanında puanlama(referans ve diğer hizmetlerle aynı iş kolunda tebliğ ettiği iş bitirmeler vs. göz önüne alınarak), performans ve yeterlilik kriterleri de esas alınacaktır. İTO 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi dilediği firmaya vermekte serbesttir.

## KESİN TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

  - Bu işin özelinde Net 100.000.- TL tutarında 31.12.2027 vadeli Kesin Teminat Mektubu talep edilmektedir.

  - İşbu ihale kapsamındaki bahse konu Kesin Teminat Mektubu 31.12.2027 tarihi sonrasında Yüklenici ile sözleşmenin devam etmesi durumunda teminat mektubunun tutarı enflasyon oranında artırılarak yeni teminat mektubu Yüklenici tarafından İTO’ya teslim edilecektir.

## SÖZLEŞMEYE DAVET ve İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

  - İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen yedi (7) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. İstekli söz konusu yedi (7) gün içinde İTO ile sözleşme imzalamaz ise, İTO istediği firma ile sözleşme yapmak hakkına haizdir.

  - İTO tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, İTO Yönetimi ve İstekli tarafından imzalanarak yürürlüğe konacaktır. Sözleşme ile İhale Şartnamesi ihale dokümanlarının ayrılmaz birer parçasıdır.

  - İTO sözleşmeye madde ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.

  - Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, damga vergisi, resim ve harç giderleri ile diğer sözleşme giderleri İstekliye aittir.

## TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Yüklenici, İhale konusu işin her aşamasında iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymak zorundadır.

  - Yüklenici, çalıştırdığı ekibe yönelik her türlü kaza ve hasardan tek başına sorumludur.

  - Yüklenici, sözleşmeye ve İTO’nun talimatlarına aykırı fiil ve eylemlerinden, İTO’ya ve üçüncü kişilere karşı edimin ifası ile ilgili zararlardan tek başına sorumludur.

## FESİH VE DEVİR

  - İsteklinin,

    - Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde;

    - Aleyhine iflas takibi başlatılması, fesh olması, tasfiyesi için karar alınması, konkordato için müracaat etmesi, ve/veya malvarlığının tamamı veya bir kısmı için kayyım, iflas memuru tayin edilmesi veya malvarlığının kısmen veya tamamen haczedilmesi, devlet tarafından el konulması veya borçlarını ödemekte acze düşmesi halinde; İTO, hiçbir süreye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir ve bu halde firma, İTO’nun sözleşmenin feshedilmesi sebebi ile uğrayacağı tüm menfi ve/veya müspet, dolaylı ya da doğrudan tüm zararlarından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Sözleşme konusu işin süreli bir iş olması nedeniyle mücbir sebep hallerinde de İTO’nun süre tayin etmeksizin feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu halde, İTO’nun o ana kadar ödemiş olduğu tutar İTO’ya iade edilir.

  - Tüm bu hallerde, cezai şart ve teminata ilişkin hükümler saklıdır.

  - İstekli, işbu sözleşmeyi ve işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini İTO’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

## SÖZLEŞME SÜRESİ ve SÜRE UZATIMI

  - Sözleşmenin süresi, sözleşme imzalandığı tarih itibariyle başlar ve 31/12/2031 tarihine kadar devam eder.

  - Sözleşme iş tanımına göre belirlenen hususlar şartname sonrasında işin;

    - Devam etmediği ve başka bir hizmet alınacağı durumlarda işin bitimine müteakip,

    - Sürekliği ve her sene ilgili hizmet veya ürüne ihtiyaç olunan durumlarda ve devamlılığı olan işlerde ihale yapılıp yeni firmayla sözleşme imzalanıncaya kadar aynı bedeller üzerinden geçerli olacaktır.

  - İstekliye süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

    - Mücbir sebepler:

Doğal afetler

Kanuni grev

Genel salgın hastalık

Kısmi veya genel seferberlik ilanı

    - Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

İstekliden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

İsteklinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün (20) içinde İsteklinin İTO’ya yazılı olarak bildirimde bulunması

Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

## İSTEKLİNİN SORUMLULUĞU

  - İstekli, ihale konusu işin her aşamasında iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymak zorundadır. İstekli, çalıştırdığı ekibe yönelik her türlü kaza ve hasardan tek başına sorumludur.

  - İstekli sözleşmeye ve İTO’nun talimatlarına aykırı fiil ve eylemlerinden, İTO’ya ve üçüncü kişilere karşı edimin ifası ile ilgili zararlardan tek başına sorumludur.

  - İstekli ihale kapsamında teklif vermeden önce isterse Odamız Ana Binasını isterse gelip keşif için gezebilir.

## CEZAİ ŞART

  - İTO, İstekliye işin tesliminde ve/veya yapımında İTO’dan kaynaklanmayan nedenlerle gecikilen ve/veya gereği gibi ifa edilmeyen her gün için sözleşme bedelinin % 1 oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

## MEVZUATA UYGUNLUK

  - İlgili bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere İstekli;

    - İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    - Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı İTO’nun zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    - Taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

## GİZLİLİK

  - İstekli, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İTO’nun önceden yazılı izni olmaksızın şartnameye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa İTO’nun bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.

## ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  - İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık veya istem, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) tahkim kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

## FİYATLANDIRMA

  - Teklifler verilirken şartnamede yazılan işlerin tümü konu olacak İlgili maddeleri dikkate alacaktır. Göz önünde bulundurulmayan İstekli tarafından maliyet görülecek hususlar ayrı olarak belirtilmek zorundadır.

  - İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat olarak hazırlayıp sunacaktır.

  - İTO söz konusu işlerde artırma veya azaltma, birim olarak işleri ayırma hakkını saklı tutar. Artış ve azalış oranları sözleşmede belirtilir birim fiyatı değiştirmez.

  - Söz konusu Pano İçi Yangın Söndürme Sistemlerinin Temini, Montajı ve 5 Yıl Boyunca Garanti / Ücretsiz Bakım işi 31/12.2031 tarihinde kadar devam edecektir.

## ÖDEME

  - Söz konusu Pano İçi Yangın Söndürme Sistemlerinin Temini, Montajı ve 5 Yıl Boyunca Garanti / Ücretsiz Bakım işi için ödeme bahse konu söndürme sisteminin montaj işlemleri tamamlanıp ve kabul işlemleri tamamlanıp faturanın İTO’ya teslimini takip eden en geç 20 gün içerisinde ödeme banka havalesi şeklinde yapılacaktır.

  - Ödemelerin tamamı Türk Lirası (TL) para birimi cinsinden banka havalesi olarak yapılacaktır.

PANOİÇİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-	Yangın Söndürücü Kimyasal Maddesi Elektrik, Elektronik, Yangınlarda Etkili HCF Gazlı Söndürme Maddesi, boşaldığı ortama zarar vermeyen, Muhtemelen Oluşacak yangınları çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte Etkin Madde olacaktır.

2- 	ÇEVRE DOSTU TEMİZ SÖNDÜRÜCÜ KİMYASAL ATIK BIRAKMAZ

3- 	 Kimyasal söndürme Maddesinin MSDS Raporu beyan edilecektir.

4- 	Kullanılan Söndürme Maddesi, yangın sonrası 1 saat içerisinde Hava ile kolayca temizlenebilir cinsten olacaktır. Temizlik sonrası cihazları yüzeyinde herhangi leke veya hasara yol açmayacaktır.

5- 	Kullanılacak söndürme kimyasalı sentetik veya protein esaslı kimyasal olmayacaktır.

6-	Algılama Hattı Tubing Hortum, Isıya Duyarlı Dedektör

- Elektrik Pano İçine Uygun Nitelikte üretici teknik kılavuzunda belirtilen Şekilde Konumlandırılan

- Tubing Hortumu Üzerinde Standart Yazısı Olan Fire Extinguishing Automatic Detection System 6x4 PA 12 PHLY İbaresi Belirtilmeli,

- CE belgesi olacaktır.

- Tubing Dedektör Hortum Isı Değerleri100 – 120 C Sıcaklık Aralığında Olmalı Bulunduğu Ortamda Yeterli Isıya Ulaşınca Üst Katmanı Eriyip Hortum İçindeki Gazı Etkinleştirip Yangının Çıktığı Noktadan Söndürme Başlamalı.

7- 	Belge, Sertifikalar ve Kullanma kılavuzu

İmalatçı veya montaj firmasının güncel ve geçerli

- TSE/HYB Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

- TS EN 13345

- ISO 9001:2008 14001 18001

kalite belgeleri olacaktır.

8-	Garanti ve Bakım

- Söndürme sistemi üretim ve malzeme hatalarına karşı 2 + 3  yıl garantiye sahip olacaktır.

- İstekli firma montaj ve bakım işlerini yerine getirecek yetkili personel ve gazlı yangın söndürme sistemi ile ilgili tüm evraklarını düzenleyerek işletmeye teslim edecektir.

- İstekli firma, Söndürme sisteminin Periyodik Bakımları 5 yıl boyunca 6 ayda bir kez olmak üzere yılda iki defa olacak şekilde yapılacaktır. Bu bakımlar Yüklenicinin teklif bedeline dahil olacak şekilde 5 yıl boyunca İTO’dan herhangi bir ücret talep edilemeden yapılacaktır.

EK:1A

TEKLİF MEKTUBU (ÖRNEK)

İSTANBUL TİCARET ODASI

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;

İstanbul Ticaret Odası Ana Bina ve Hizmet Binaları Elektrik Panoları Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Temini, Montajı ve 5 Yıl Garanti /Bakım Hizmeti Temini İhalesi ile ilgili ihale evrakının tümünü okudum/inceledim ve kabul ettim.

Yukarıda belirtilen işlerin tamamını Ekli listede verdiğim birim fiyatlar ile yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

/       /2026

Firma Adı		: .........................	(kaşe ve imza)

Kanuni İkametgâhı	: .........................

EK.1B:

Teklif Üst Yazı

Tarih

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Ticaret Odası Ana Bina ve Hizmet Binaları Elektrik Panoları Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Temini, Montajı ve 5 Yıl Garanti /Bakım Hizmeti Temini İhalesi teklifimizdir.

Saygılarımla,

/       /2026

Firma Adı		: .........................	(kaşe ve imza)

Kanuni İkametgâhı	: .........................